## Introduction
Outil pour le calcul de l'étanchéité
Cette feuille de calculs est une ressource supplémentaire qui accompagne le Bulletin technique de l'ICC 38 Mesure de l'étanchéité des vitrines d'exposition et d'autres contenants de protection (2022). Elle s'adresse aux personnes qui connaissent bien le logiciel Excel, en particulier l'utilisation des fonctions graphiques. Ce fichier reproduit les données et les figures utilisées dans le BT 38. Les utilisateurs peuvent entrer des données dans la feuille de calculs, et les résultats seront automatiquement mis à jour. Les figures et certaines fonctions d'Excel peuvent nécessiter des ajustements pour couvrir la taille des données saisies.

## Méthode en plusieurs points
Méthode de diminution de la concentration en plusieurs points
ln = logarithme naturel
Cin = concentration de CO2 à l’intérieur au début de l’essai (en ppm)
Cex = concentration de CO2 à l’extérieur (dans la pièce) (en ppm)
[5 empty] | Cex moyenne : | 613.058 |  |  | Instructions
|  |  | Moniteur |  |  | Moniteur |  |  | Les données des colonnes C, D et E ainsi que la cellule H7 servent à générer les graphiques A et B.
|  |  | interne |  |  | externe |  |  | Vous pouvez entrer vos propres données et voir la décroissance correspondante dans les graphiques A et B.
Date | Heure Unix | Durée (en jours) | Cin (en ppm) | ln(Cin - Cex moy) | Heure Unix | Cex (en ppm) |  |  | Les cellules vertes représentent des valeurs calculées; on recommande de ne pas les modifier.
2021/02/08 08:45:00 | 1612791900 | 0 | 655 | 3.7363 | 1612791900 | 521 |  |  | Les cellules jaunes représentent des valeurs calculées, mais vous pouvez les remplacer par vos propres données.
2021/02/08 09:15:00 | 1612793700 | 0.020833 | 667 | 3.9879 | 1612793700 | 565
2021/02/08 09:45:00 | 1612795500 | 0.041667 | 676 | 4.1422 | 1612795500 | 579 |  |  | La Cex moyenne, dans la cellule H7, est une fonction Excel permettant de déterminer la concentration moyenne externe (ambiante) de CO2 dans la plage spécifique (lignes H14 à H358).
2021/02/08 10:15:00 | 1612797300 | 0.0625 | 681 | 4.2187 | 1612797300 | 603 |  |  | Les données de H11 à H13 ont été exclues du calcul de la concentration moyenne, car elles ne représentent pas la concentration ambiante correcte de CO2.
2021/02/08 10:45:00 | 1612799100 | 0.083333 | 2295 | 7.4277 | 1612799100 | 623 |  |  | Vous pouvez entrer votre concentration de fond de CO2 mesurée directement dans la cellule H7.
2021/02/08 11:15:00 | 1612800900 | 0.10417 | 4137 | 8.1673 | 1612800900 | 634 |  |  | Si vous aviez un moniteur à l'extérieur du contenant de protection enregistrant le CO2 pendant l'expérience, ces valeurs peuvent être placées dans la colonne H, et la formule de la cellule H7 devrait couvrir la plage de vos données.
2021/02/08 11:45:00 | 1612802700 | 0.125 | 4222 | 8.1912 | 1612802700 | 637
2021/02/08 12:15:00 | 1612804500 | 0.14583 | 4218 | 8.1901 | 1612804500 | 655 |  |  | Les graphiques A et B sont basés sur les données de la ligne 11 à 358. La taille de vos données peut être plus courte ou plus longue. Les figures doivent couvrir l'étendue de vos données.
2021/02/08 12:45:00 | 1612806300 | 0.16667 | 4213 | 8.1887 | 1612806300 | 641 |  |  | Pour créer les graphiques A et B, il faut mettre la durée en jours dans la colonne C, la concentration de CO2 dans la colonne D et la concentration externe moyenne de CO2 (dans la pièce) dans la cellule H7.
2021/02/08 13:15:00 | 1612808100 | 0.1875 | 4181 | 8.1797 | 1612808100 | 637
2021/02/08 13:45:00 | 1612809900 | 0.20833 | 4161 | 8.1741 | 1612809900 | 679 |  |  | Dans le graphique B, l'utilisateur doit déterminer la plage de la régression linéaire.
2021/02/08 14:15:00 | 1612811700 | 0.22917 | 4150 | 8.171 | 1612811700 | 713 |  |  | D'après cette expérience, la plage de régression linéaire est comprise entre les lignes 19 et 203, et l'étanchéité à l'air est indiquée dans l'équation insérée dans le graphique.
2021/02/08 14:45:00 | 1612813500 | 0.25 | 4146 | 8.1699 | 1612813500 | 723 |  |  | L'étanchéité à l'air calculée est de 0,323/jour (valeur positive de la pente de régression linéaire).
2021/02/08 15:15:00 | 1612815300 | 0.27083 | 4117 | 8.1616 | 1612815300 | 726
2021/02/08 15:45:00 | 1612817100 | 0.29167 | 4115 | 8.1611 | 1612817100 | 739 |  |  | L'étanchéité à l'air obtenue à partir de la fonction "Pente" (Slope) du logiciel Excel dans la cellule R52.
2021/02/08 16:15:00 | 1612818900 | 0.3125 | 4090 | 8.1539 | 1612818900 | 740 | Graphique A. Diminution de la concentration de CO2 dans un contenant |  | La cellule R52 représente une autre méthode pour déterminer l'étanchéité à l'air. Il s'agit de la fonction "Pente" dans Excel lorsqu'on utilise les colonnes E et C.
2021/02/08 16:45:00 | 1612820700 | 0.33333 | 4073 | 8.149 | 1612820700 | 717 | (Ce graphique correspond à la figure 14 dans le BT 38.) |  | La fonction doit couvrir la plage linéaire de vos données. Dans le présent exemple, elle couvre la plage des lignes 19 à 203.
2021/02/08 17:15:00 | 1612822500 | 0.35417 | 4047 | 8.1415 | 1612822500 | 710
2021/02/08 17:45:00 | 1612824300 | 0.375 | 4053 | 8.1432 | 1612824300 | 751
2021/02/08 18:15:00 | 1612826100 | 0.39583 | 4015 | 8.1321 | 1612826100 | 762
2021/02/08 18:45:00 | 1612827900 | 0.41667 | 3976 | 8.1206 | 1612827900 | 768
2021/02/08 19:15:00 | 1612829700 | 0.4375 | 3934 | 8.108 | 1612829700 | 709
2021/02/08 19:45:00 | 1612831500 | 0.45833 | 3940 | 8.1098 | 1612831500 | 653
2021/02/08 20:15:00 | 1612833300 | 0.47917 | 3914 | 8.102 | 1612833300 | 658
2021/02/08 20:45:00 | 1612835100 | 0.5 | 3887 | 8.0938 | 1612835100 | 657
2021/02/08 21:15:00 | 1612836900 | 0.52083 | 3883 | 8.0925 | 1612836900 | 667
2021/02/08 21:45:00 | 1612838700 | 0.54167 | 3863 | 8.0864 | 1612838700 | 676
2021/02/08 22:15:00 | 1612840500 | 0.5625 | 3837 | 8.0784 | 1612840500 | 667
2021/02/08 22:45:00 | 1612842300 | 0.58333 | 3817 | 8.0721 | 1612842300 | 656
2021/02/08 23:15:00 | 1612844100 | 0.60417 | 3793 | 8.0646 | 1612844100 | 666
2021/02/08 23:45:00 | 1612845900 | 0.625 | 3770 | 8.0574 | 1612845900 | 665
2021/02/09 00:15:00 | 1612847700 | 0.64583 | 3766 | 8.0561 | 1612847700 | 675
2021/02/09 00:45:00 | 1612849500 | 0.66667 | 3725 | 8.043 | 1612849500 | 706
2021/02/09 01:15:00 | 1612851300 | 0.6875 | 3713 | 8.0391 | 1612851300 | 711
2021/02/09 01:45:00 | 1612853100 | 0.70833 | 3674 | 8.0265 | 1612853100 | 701
2021/02/09 02:15:00 | 1612854900 | 0.72917 | 3639 | 8.015 | 1612854900 | 692
2021/02/09 02:45:00 | 1612856700 | 0.75 | 3628 | 8.0113 | 1612856700 | 690 | Graphique B. Diminution de la concentration de CO2 dans un contenant exprimée par le logarithme naturel
2021/02/09 03:15:00 | 1612858500 | 0.77083 | 3599 | 8.0017 | 1612858500 | 671 | de la concentration de CO2 moins la valeur à l’extérieur dans la pièce en fonction du temps
2021/02/09 03:45:00 | 1612860300 | 0.79167 | 3576 | 7.9939 | 1612860300 | 666 | (Ce graphique correspond à la la figure 15 dans le BT 38.)
2021/02/09 04:15:00 | 1612862100 | 0.8125 | 3560 | 7.9885 | 1612862100 | 640
2021/02/09 04:45:00 | 1612863900 | 0.83333 | 3512 | 7.9721 | 1612863900 | 614
2021/02/09 05:15:00 | 1612865700 | 0.85417 | 3504 | 7.9693 | 1612865700 | 581 | Étanchéité à l'air déterminée à l'aide de la fonction "Pente" avec les données des colonnes F et D (1/jour) : | 0.3225
2021/02/09 05:45:00 | 1612867500 | 0.875 | 3476 | 7.9596 | 1612867500 | 549
2021/02/09 06:15:00 | 1612869300 | 0.89583 | 3444 | 7.9484 | 1612869300 | 536
2021/02/09 06:45:00 | 1612871100 | 0.91667 | 3411 | 7.9366 | 1612871100 | 521
2021/02/09 07:15:00 | 1612872900 | 0.9375 | 3402 | 7.9334 | 1612872900 | 516
2021/02/09 07:45:00 | 1612874700 | 0.95833 | 3384 | 7.9269 | 1612874700 | 510
2021/02/09 08:15:00 | 1612876500 | 0.97917 | 3371 | 7.9222 | 1612876500 | 506
2021/02/09 08:45:00 | 1612878300 | 1 | 3349 | 7.9142 | 1612878300 | 527
2021/02/09 09:15:00 | 1612880100 | 1.0208 | 3331 | 7.9076 | 1612880100 | 538
2021/02/09 09:45:00 | 1612881900 | 1.0417 | 3336 | 7.9095 | 1612881900 | 567
2021/02/09 10:15:00 | 1612883700 | 1.0625 | 3311 | 7.9002 | 1612883700 | 605
2021/02/09 10:45:00 | 1612885500 | 1.0833 | 3332 | 7.908 | 1612885500 | 629
2021/02/09 11:15:00 | 1612887300 | 1.1042 | 3288 | 7.8917 | 1612887300 | 645
2021/02/09 11:45:00 | 1612889100 | 1.125 | 3271 | 7.8853 | 1612889100 | 649
2021/02/09 12:15:00 | 1612890900 | 1.1458 | 3261 | 7.8815 | 1612890900 | 655
2021/02/09 12:45:00 | 1612892700 | 1.1667 | 3228 | 7.869 | 1612892700 | 630
2021/02/09 13:15:00 | 1612894500 | 1.1875 | 3230 | 7.8698 | 1612894500 | 596
2021/02/09 13:45:00 | 1612896300 | 1.2083 | 3221 | 7.8663 | 1612896300 | 595
2021/02/09 14:15:00 | 1612898100 | 1.2292 | 3189 | 7.854 | 1612898100 | 614
2021/02/09 14:45:00 | 1612899900 | 1.25 | 3187 | 7.8532 | 1612899900 | 631
2021/02/09 15:15:00 | 1612901700 | 1.2708 | 3162 | 7.8434 | 1612901700 | 677
2021/02/09 15:45:00 | 1612903500 | 1.2917 | 3148 | 7.8379 | 1612903500 | 701
2021/02/09 16:15:00 | 1612905300 | 1.3125 | 3127 | 7.8296 | 1612905300 | 676
2021/02/09 16:45:00 | 1612907100 | 1.3333 | 3093 | 7.816 | 1612907100 | 645
2021/02/09 17:15:00 | 1612908900 | 1.3542 | 3086 | 7.8132 | 1612908900 | 658
2021/02/09 17:45:00 | 1612910700 | 1.375 | 3069 | 7.8063 | 1612910700 | 662
2021/02/09 18:15:00 | 1612912500 | 1.3958 | 3063 | 7.8038 | 1612912500 | 653
2021/02/09 18:45:00 | 1612914300 | 1.4167 | 3036 | 7.7927 | 1612914300 | 671
2021/02/09 19:15:00 | 1612916100 | 1.4375 | 3023 | 7.7874 | 1612916100 | 662
2021/02/09 19:45:00 | 1612917900 | 1.4583 | 3007 | 7.7807 | 1612917900 | 665
2021/02/09 20:15:00 | 1612919700 | 1.4792 | 3007 | 7.7807 | 1612919700 | 664
2021/02/09 20:45:00 | 1612921500 | 1.5 | 2990 | 7.7736 | 1612921500 | 678
2021/02/09 21:15:00 | 1612923300 | 1.5208 | 2984 | 7.771 | 1612923300 | 708
2021/02/09 21:45:00 | 1612925100 | 1.5417 | 2971 | 7.7655 | 1612925100 | 711
2021/02/09 22:15:00 | 1612926900 | 1.5625 | 2960 | 7.7609 | 1612926900 | 723
2021/02/09 22:45:00 | 1612928700 | 1.5833 | 2956 | 7.7592 | 1612928700 | 721
2021/02/09 23:15:00 | 1612930500 | 1.6042 | 2931 | 7.7484 | 1612930500 | 731
2021/02/09 23:45:00 | 1612932300 | 1.625 | 2911 | 7.7398 | 1612932300 | 721
2021/02/10 00:15:00 | 1612934100 | 1.6458 | 2898 | 7.7341 | 1612934100 | 772
2021/02/10 00:45:00 | 1612935900 | 1.6667 | 2883 | 7.7275 | 1612935900 | 758
2021/02/10 01:15:00 | 1612937700 | 1.6875 | 2864 | 7.7191 | 1612937700 | 734
2021/02/10 01:45:00 | 1612939500 | 1.7083 | 2858 | 7.7164 | 1612939500 | 738
2021/02/10 02:15:00 | 1612941300 | 1.7292 | 2840 | 7.7084 | 1612941300 | 739
2021/02/10 02:45:00 | 1612943100 | 1.75 | 2809 | 7.6944 | 1612943100 | 745
2021/02/10 03:15:00 | 1612944900 | 1.7708 | 2789 | 7.6852 | 1612944900 | 726
2021/02/10 03:45:00 | 1612946700 | 1.7917 | 2761 | 7.6723 | 1612946700 | 709
2021/02/10 04:15:00 | 1612948500 | 1.8125 | 2752 | 7.6681 | 1612948500 | 656
2021/02/10 04:45:00 | 1612950300 | 1.8333 | 2733 | 7.6591 | 1612950300 | 616
2021/02/10 05:15:00 | 1612952100 | 1.8542 | 2718 | 7.652 | 1612952100 | 598
2021/02/10 05:45:00 | 1612953900 | 1.875 | 2704 | 7.6454 | 1612953900 | 577
2021/02/10 06:15:00 | 1612955700 | 1.8958 | 2690 | 7.6387 | 1612955700 | 570
2021/02/10 06:45:00 | 1612957500 | 1.9167 | 2659 | 7.6236 | 1612957500 | 559
2021/02/10 07:15:00 | 1612959300 | 1.9375 | 2658 | 7.6231 | 1612959300 | 557
2021/02/10 07:45:00 | 1612961100 | 1.9583 | 2626 | 7.6074 | 1612961100 | 554
2021/02/10 08:15:00 | 1612962900 | 1.9792 | 2610 | 7.5994 | 1612962900 | 536
2021/02/10 08:45:00 | 1612964700 | 2 | 2597 | 7.5928 | 1612964700 | 552
2021/02/10 09:15:00 | 1612966500 | 2.0208 | 2612 | 7.6004 | 1612966500 | 564
2021/02/10 09:45:00 | 1612968300 | 2.0417 | 2601 | 7.5949 | 1612968300 | 574
2021/02/10 10:15:00 | 1612970100 | 2.0625 | 2587 | 7.5878 | 1612970100 | 604
2021/02/10 10:45:00 | 1612971900 | 2.0833 | 2580 | 7.5842 | 1612971900 | 618
2021/02/10 11:15:00 | 1612973700 | 2.1042 | 2568 | 7.5781 | 1612973700 | 630
2021/02/10 11:45:00 | 1612975500 | 2.125 | 2551 | 7.5694 | 1612975500 | 624
2021/02/10 12:15:00 | 1612977300 | 2.1458 | 2538 | 7.5627 | 1612977300 | 627
2021/02/10 12:45:00 | 1612979100 | 2.1667 | 2521 | 7.5538 | 1612979100 | 582
2021/02/10 13:15:00 | 1612980900 | 2.1875 | 2557 | 7.5725 | 1612980900 | 577
2021/02/10 13:45:00 | 1612982700 | 2.2083 | 2506 | 7.5459 | 1612982700 | 598
2021/02/10 14:15:00 | 1612984500 | 2.2292 | 2498 | 7.5417 | 1612984500 | 630
2021/02/10 14:45:00 | 1612986300 | 2.25 | 2509 | 7.5475 | 1612986300 | 664
2021/02/10 15:15:00 | 1612988100 | 2.2708 | 2477 | 7.5304 | 1612988100 | 683
2021/02/10 15:45:00 | 1612989900 | 2.2917 | 2484 | 7.5342 | 1612989900 | 702
2021/02/10 16:15:00 | 1612991700 | 2.3125 | 2472 | 7.5278 | 1612991700 | 705
2021/02/10 16:45:00 | 1612993500 | 2.3333 | 2451 | 7.5164 | 1612993500 | 667
2021/02/10 17:15:00 | 1612995300 | 2.3542 | 2438 | 7.5093 | 1612995300 | 631
2021/02/10 17:45:00 | 1612997100 | 2.375 | 2419 | 7.4988 | 1612997100 | 605
2021/02/10 18:15:00 | 1612998900 | 2.3958 | 2404 | 7.4905 | 1612998900 | 594
2021/02/10 18:45:00 | 1613000700 | 2.4167 | 2392 | 7.4838 | 1613000700 | 595
2021/02/10 19:15:00 | 1613002500 | 2.4375 | 2383 | 7.4787 | 1613002500 | 582
2021/02/10 19:45:00 | 1613004300 | 2.4583 | 2365 | 7.4685 | 1613004300 | 592
2021/02/10 20:15:00 | 1613006100 | 2.4792 | 2355 | 7.4628 | 1613006100 | 606
2021/02/10 20:45:00 | 1613007900 | 2.5 | 2362 | 7.4668 | 1613007900 | 626
2021/02/10 21:15:00 | 1613009700 | 2.5208 | 2325 | 7.4454 | 1613009700 | 648
2021/02/10 21:45:00 | 1613011500 | 2.5417 | 2339 | 7.4535 | 1613011500 | 662
2021/02/10 22:15:00 | 1613013300 | 2.5625 | 2331 | 7.4489 | 1613013300 | 659
2021/02/10 22:45:00 | 1613015100 | 2.5833 | 2320 | 7.4425 | 1613015100 | 659
2021/02/10 23:15:00 | 1613016900 | 2.6042 | 2313 | 7.4383 | 1613016900 | 663
2021/02/10 23:45:00 | 1613018700 | 2.625 | 2294 | 7.4271 | 1613018700 | 655
2021/02/11 00:15:00 | 1613020500 | 2.6458 | 2275 | 7.4157 | 1613020500 | 673
2021/02/11 00:45:00 | 1613022300 | 2.6667 | 2276 | 7.4163 | 1613022300 | 676
2021/02/11 01:15:00 | 1613024100 | 2.6875 | 2260 | 7.4067 | 1613024100 | 696
2021/02/11 01:45:00 | 1613025900 | 2.7083 | 2241 | 7.3951 | 1613025900 | 693
2021/02/11 02:15:00 | 1613027700 | 2.7292 | 2245 | 7.3975 | 1613027700 | 675
2021/02/11 02:45:00 | 1613029500 | 2.75 | 2224 | 7.3846 | 1613029500 | 667
2021/02/11 03:15:00 | 1613031300 | 2.7708 | 2193 | 7.3651 | 1613031300 | 658
2021/02/11 03:45:00 | 1613033100 | 2.7917 | 2177 | 7.355 | 1613033100 | 644
2021/02/11 04:15:00 | 1613034900 | 2.8125 | 2155 | 7.3408 | 1613034900 | 629
2021/02/11 04:45:00 | 1613036700 | 2.8333 | 2135 | 7.3277 | 1613036700 | 599
2021/02/11 05:15:00 | 1613038500 | 2.8542 | 2115 | 7.3145 | 1613038500 | 578
2021/02/11 05:45:00 | 1613040300 | 2.875 | 2117 | 7.3158 | 1613040300 | 558
2021/02/11 06:15:00 | 1613042100 | 2.8958 | 2094 | 7.3004 | 1613042100 | 543
2021/02/11 06:45:00 | 1613043900 | 2.9167 | 2084 | 7.2937 | 1613043900 | 523
2021/02/11 07:15:00 | 1613045700 | 2.9375 | 2079 | 7.2903 | 1613045700 | 511
2021/02/11 07:45:00 | 1613047500 | 2.9583 | 2047 | 7.2682 | 1613047500 | 508
2021/02/11 08:15:00 | 1613049300 | 2.9792 | 2044 | 7.2661 | 1613049300 | 518
2021/02/11 08:45:00 | 1613051100 | 3 | 2016 | 7.2463 | 1613051100 | 521
2021/02/11 09:15:00 | 1613052900 | 3.0208 | 2036 | 7.2605 | 1613052900 | 537
2021/02/11 09:45:00 | 1613054700 | 3.0417 | 2038 | 7.2619 | 1613054700 | 568
2021/02/11 10:15:00 | 1613056500 | 3.0625 | 2030 | 7.2563 | 1613056500 | 570
2021/02/11 10:45:00 | 1613058300 | 3.0833 | 2038 | 7.2619 | 1613058300 | 593
2021/02/11 11:15:00 | 1613060100 | 3.1042 | 2025 | 7.2527 | 1613060100 | 615
2021/02/11 11:45:00 | 1613061900 | 3.125 | 2016 | 7.2463 | 1613061900 | 651
2021/02/11 12:15:00 | 1613063700 | 3.1458 | 2011 | 7.2428 | 1613063700 | 629
2021/02/11 12:45:00 | 1613065500 | 3.1667 | 2014 | 7.2449 | 1613065500 | 566
2021/02/11 13:15:00 | 1613067300 | 3.1875 | 2020 | 7.2492 | 1613067300 | 577
2021/02/11 13:45:00 | 1613069100 | 3.2083 | 2004 | 7.2377 | 1613069100 | 602
2021/02/11 14:15:00 | 1613070900 | 3.2292 | 2012 | 7.2435 | 1613070900 | 635
2021/02/11 14:45:00 | 1613072700 | 3.25 | 1988 | 7.2262 | 1613072700 | 652
2021/02/11 15:15:00 | 1613074500 | 3.2708 | 1978 | 7.2189 | 1613074500 | 618
2021/02/11 15:45:00 | 1613076300 | 3.2917 | 1976 | 7.2174 | 1613076300 | 652
2021/02/11 16:15:00 | 1613078100 | 3.3125 | 1969 | 7.2123 | 1613078100 | 679
2021/02/11 16:45:00 | 1613079900 | 3.3333 | 1954 | 7.2011 | 1613079900 | 632
2021/02/11 17:15:00 | 1613081700 | 3.3542 | 1937 | 7.1884 | 1613081700 | 590
2021/02/11 17:45:00 | 1613083500 | 3.375 | 1925 | 7.1793 | 1613083500 | 590
2021/02/11 18:15:00 | 1613085300 | 3.3958 | 1900 | 7.16 | 1613085300 | 602
2021/02/11 18:45:00 | 1613087100 | 3.4167 | 1903 | 7.1624 | 1613087100 | 613
2021/02/11 19:15:00 | 1613088900 | 3.4375 | 1918 | 7.1739 | 1613088900 | 610
2021/02/11 19:45:00 | 1613090700 | 3.4583 | 1894 | 7.1554 | 1613090700 | 607
2021/02/11 20:15:00 | 1613092500 | 3.4792 | 1883 | 7.1467 | 1613092500 | 623
2021/02/11 20:45:00 | 1613094300 | 3.5 | 1885 | 7.1483 | 1613094300 | 632
2021/02/11 21:15:00 | 1613096100 | 3.5208 | 1869 | 7.1356 | 1613096100 | 632
2021/02/11 21:45:00 | 1613097900 | 3.5417 | 1872 | 7.138 | 1613097900 | 621
2021/02/11 22:15:00 | 1613099700 | 3.5625 | 1853 | 7.1228 | 1613099700 | 629
2021/02/11 22:45:00 | 1613101500 | 3.5833 | 1863 | 7.1309 | 1613101500 | 628
2021/02/11 23:15:00 | 1613103300 | 3.6042 | 1854 | 7.1236 | 1613103300 | 639
2021/02/11 23:45:00 | 1613105100 | 3.625 | 1839 | 7.1115 | 1613105100 | 625
2021/02/12 00:15:00 | 1613106900 | 3.6458 | 1836 | 7.109 | 1613106900 | 611
2021/02/12 00:45:00 | 1613108700 | 3.6667 | 1817 | 7.0934 | 1613108700 | 610
2021/02/12 01:15:00 | 1613110500 | 3.6875 | 1810 | 7.0875 | 1613110500 | 637
2021/02/12 01:45:00 | 1613112300 | 3.7083 | 1819 | 7.095 | 1613112300 | 660
2021/02/12 02:15:00 | 1613114100 | 3.7292 | 1774 | 7.057 | 1613114100 | 639
2021/02/12 02:45:00 | 1613115900 | 3.75 | 1753 | 7.0387 | 1613115900 | 629
2021/02/12 03:15:00 | 1613117700 | 3.7708 | 1754 | 7.0396 | 1613117700 | 608
2021/02/12 03:45:00 | 1613119500 | 3.7917 | 1726 | 7.0148 | 1613119500 | 607
2021/02/12 04:15:00 | 1613121300 | 3.8125 | 1703 | 6.9939 | 1613121300 | 580
2021/02/12 04:45:00 | 1613123100 | 3.8333 | 1679 | 6.9716 | 1613123100 | 544
2021/02/12 05:15:00 | 1613124900 | 3.8542 | 1686 | 6.9782 | 1613124900 | 518
2021/02/12 05:45:00 | 1613126700 | 3.875 | 1664 | 6.9574 | 1613126700 | 504
2021/02/12 06:15:00 | 1613128500 | 3.8958 | 1658 | 6.9517 | 1613128500 | 499
2021/02/12 06:45:00 | 1613130300 | 3.9167 | 1641 | 6.9353 | 1613130300 | 488
2021/02/12 07:15:00 | 1613132100 | 3.9375 | 1637 | 6.9314 | 1613132100 | 481
2021/02/12 07:45:00 | 1613133900 | 3.9583 | 1634 | 6.9285 | 1613133900 | 486
2021/02/12 08:15:00 | 1613135700 | 3.9792 | 1598 | 6.8926 | 1613135700 | 481
2021/02/12 08:45:00 | 1613137500 | 4 | 1591 | 6.8855 | 1613137500 | 480
2021/02/12 09:15:00 | 1613139300 | 4.0208 | 1596 | 6.8906 | 1613139300 | 499
2021/02/12 09:45:00 | 1613141100 | 4.0417 | 1598 | 6.8926 | 1613141100 | 521
2021/02/12 10:15:00 | 1613142900 | 4.0625 | 1594 | 6.8885 | 1613142900 | 547
2021/02/12 10:45:00 | 1613144700 | 4.0833 | 1599 | 6.8936 | 1613144700 | 572
2021/02/12 11:15:00 | 1613146500 | 4.1042 | 1593 | 6.8875 | 1613146500 | 571
2021/02/12 11:45:00 | 1613148300 | 4.125 | 1592 | 6.8865 | 1613148300 | 579
2021/02/12 12:15:00 | 1613150100 | 4.1458 | 1585 | 6.8793 | 1613150100 | 590
2021/02/12 12:45:00 | 1613151900 | 4.1667 | 1594 | 6.8885 | 1613151900 | 586
2021/02/12 13:15:00 | 1613153700 | 4.1875 | 1579 | 6.8731 | 1613153700 | 596
2021/02/12 13:45:00 | 1613155500 | 4.2083 | 1589 | 6.8834 | 1613155500 | 596
2021/02/12 14:15:00 | 1613157300 | 4.2292 | 1575 | 6.869 | 1613157300 | 612
2021/02/12 14:45:00 | 1613159100 | 4.25 | 1550 | 6.8426 | 1613159100 | 618
2021/02/12 15:15:00 | 1613160900 | 4.2708 | 1544 | 6.8362 | 1613160900 | 592
2021/02/12 15:45:00 | 1613162700 | 4.2917 | 1538 | 6.8297 | 1613162700 | 552
2021/02/12 16:15:00 | 1613164500 | 4.3125 | 1538 | 6.8297 | 1613164500 | 543
2021/02/12 16:45:00 | 1613166300 | 4.3333 | 1527 | 6.8178 | 1613166300 | 561
2021/02/12 17:15:00 | 1613168100 | 4.3542 | 1517 | 6.8068 | 1613168100 | 579
2021/02/12 17:45:00 | 1613169900 | 4.375 | 1516 | 6.8057 | 1613169900 | 579
2021/02/12 18:15:00 | 1613171700 | 4.3958 | 1517 | 6.8068 | 1613171700 | 588
2021/02/12 18:45:00 | 1613173500 | 4.4167 | 1494 | 6.781 | 1613173500 | 622
2021/02/12 19:15:00 | 1613175300 | 4.4375 | 1496 | 6.7833 | 1613175300 | 640
2021/02/12 19:45:00 | 1613177100 | 4.4583 | 1486 | 6.7719 | 1613177100 | 616
2021/02/12 20:15:00 | 1613178900 | 4.4792 | 1494 | 6.781 | 1613178900 | 611
2021/02/12 20:45:00 | 1613180700 | 4.5 | 1483 | 6.7684 | 1613180700 | 636
2021/02/12 21:15:00 | 1613182500 | 4.5208 | 1474 | 6.758 | 1613182500 | 630
2021/02/12 21:45:00 | 1613184300 | 4.5417 | 1465 | 6.7475 | 1613184300 | 697
2021/02/12 22:15:00 | 1613186100 | 4.5625 | 1462 | 6.744 | 1613186100 | 671
2021/02/12 22:45:00 | 1613187900 | 4.5833 | 1458 | 6.7393 | 1613187900 | 655
2021/02/12 23:15:00 | 1613189700 | 4.6042 | 1455 | 6.7357 | 1613189700 | 647
2021/02/12 23:45:00 | 1613191500 | 4.625 | 1439 | 6.7165 | 1613191500 | 657
2021/02/13 00:15:00 | 1613193300 | 4.6458 | 1427 | 6.7019 | 1613193300 | 651
2021/02/13 00:45:00 | 1613195100 | 4.6667 | 1413 | 6.6845 | 1613195100 | 639
2021/02/13 01:15:00 | 1613196900 | 4.6875 | 1399 | 6.6669 | 1613196900 | 630
2021/02/13 01:45:00 | 1613198700 | 4.7083 | 1386 | 6.6502 | 1613198700 | 663
2021/02/13 02:15:00 | 1613200500 | 4.7292 | 1373 | 6.6332 | 1613200500 | 626
2021/02/13 02:45:00 | 1613202300 | 4.75 | 1349 | 6.6012 | 1613202300 | 613
2021/02/13 03:15:00 | 1613204100 | 4.7708 | 1332 | 6.5778 | 1613204100 | 577
2021/02/13 03:45:00 | 1613205900 | 4.7917 | 1323 | 6.5652 | 1613205900 | 554
2021/02/13 04:15:00 | 1613207700 | 4.8125 | 1316 | 6.5553 | 1613207700 | 530
2021/02/13 04:45:00 | 1613209500 | 4.8333 | 1298 | 6.5293 | 1613209500 | 529
2021/02/13 05:15:00 | 1613211300 | 4.8542 | 1297 | 6.5279 | 1613211300 | 514
2021/02/13 05:45:00 | 1613213100 | 4.875 | 1281 | 6.5042 | 1613213100 | 493
2021/02/13 06:15:00 | 1613214900 | 4.8958 | 1278 | 6.4997 | 1613214900 | 488
2021/02/13 06:45:00 | 1613216700 | 4.9167 | 1277 | 6.4982 | 1613216700 | 493
2021/02/13 07:15:00 | 1613218500 | 4.9375 | 1265 | 6.48 | 1613218500 | 482
2021/02/13 07:45:00 | 1613220300 | 4.9583 | 1244 | 6.4472 | 1613220300 | 480
2021/02/13 08:15:00 | 1613222100 | 4.9792 | 1261 | 6.4738 | 1613222100 | 468
2021/02/13 08:45:00 | 1613223900 | 5 | 1242 | 6.444 | 1613223900 | 471
2021/02/13 09:15:00 | 1613225700 | 5.0208 | 1244 | 6.4472 | 1613225700 | 482
2021/02/13 09:45:00 | 1613227500 | 5.0417 | 1254 | 6.4629 | 1613227500 | 515
2021/02/13 10:15:00 | 1613229300 | 5.0625 | 1248 | 6.4535 | 1613229300 | 547
2021/02/13 10:45:00 | 1613231100 | 5.0833 | 1251 | 6.4582 | 1613231100 | 565
2021/02/13 11:15:00 | 1613232900 | 5.1042 | 1246 | 6.4504 | 1613232900 | 531
2021/02/13 11:45:00 | 1613234700 | 5.125 | 1251 | 6.4582 | 1613234700 | 503
2021/02/13 12:15:00 | 1613236500 | 5.1458 | 1246 | 6.4504 | 1613236500 | 501
2021/02/13 12:45:00 | 1613238300 | 5.1667 | 1235 | 6.4328 | 1613238300 | 507
2021/02/13 13:15:00 | 1613240100 | 5.1875 | 1235 | 6.4328 | 1613240100 | 539
2021/02/13 13:45:00 | 1613241900 | 5.2083 | 1232 | 6.428 | 1613241900 | 548
2021/02/13 14:15:00 | 1613243700 | 5.2292 | 1225 | 6.4166 | 1613243700 | 569
2021/02/13 14:45:00 | 1613245500 | 5.25 | 1228 | 6.4215 | 1613245500 | 584
2021/02/13 15:15:00 | 1613247300 | 5.2708 | 1219 | 6.4068 | 1613247300 | 599
2021/02/13 15:45:00 | 1613249100 | 5.2917 | 1215 | 6.4002 | 1613249100 | 590
2021/02/13 16:15:00 | 1613250900 | 5.3125 | 1209 | 6.3901 | 1613250900 | 609
2021/02/13 16:45:00 | 1613252700 | 5.3333 | 1203 | 6.38 | 1613252700 | 627
2021/02/13 17:15:00 | 1613254500 | 5.3542 | 1205 | 6.3834 | 1613254500 | 631
2021/02/13 17:45:00 | 1613256300 | 5.375 | 1186 | 6.3508 | 1613256300 | 627
2021/02/13 18:15:00 | 1613258100 | 5.3958 | 1178 | 6.3367 | 1613258100 | 634
2021/02/13 18:45:00 | 1613259900 | 5.4167 | 1193 | 6.3629 | 1613259900 | 642
2021/02/13 19:15:00 | 1613261700 | 5.4375 | 1180 | 6.3403 | 1613261700 | 645
2021/02/13 19:45:00 | 1613263500 | 5.4583 | 1179 | 6.3385 | 1613263500 | 654
2021/02/13 20:15:00 | 1613265300 | 5.4792 | 1162 | 6.308 | 1613265300 | 649
2021/02/13 20:45:00 | 1613267100 | 5.5 | 1149 | 6.284 | 1613267100 | 649
2021/02/13 21:15:00 | 1613268900 | 5.5208 | 1163 | 6.3098 | 1613268900 | 655
2021/02/13 21:45:00 | 1613270700 | 5.5417 | 1146 | 6.2784 | 1613270700 | 655
2021/02/13 22:15:00 | 1613272500 | 5.5625 | 1162 | 6.308 | 1613272500 | 647
2021/02/13 22:45:00 | 1613274300 | 5.5833 | 1141 | 6.269 | 1613274300 | 646
2021/02/13 23:15:00 | 1613276100 | 5.6042 | 1150 | 6.2859 | 1613276100 | 640
2021/02/13 23:45:00 | 1613277900 | 5.625 | 1132 | 6.2518 | 1613277900 | 685
2021/02/14 00:15:00 | 1613279700 | 5.6458 | 1116 | 6.2205 | 1613279700 | 708
2021/02/14 00:45:00 | 1613281500 | 5.6667 | 1122 | 6.2323 | 1613281500 | 692
2021/02/14 01:15:00 | 1613283300 | 5.6875 | 1109 | 6.2065 | 1613283300 | 689
2021/02/14 01:45:00 | 1613285100 | 5.7083 | 1094 | 6.1757 | 1613285100 | 666
2021/02/14 02:15:00 | 1613286900 | 5.7292 | 1099 | 6.1861 | 1613286900 | 651
2021/02/14 02:45:00 | 1613288700 | 5.75 | 1074 | 6.1333 | 1613288700 | 640
2021/02/14 03:15:00 | 1613290500 | 5.7708 | 1075 | 6.1354 | 1613290500 | 609
2021/02/14 03:45:00 | 1613292300 | 5.7917 | 1051 | 6.0821 | 1613292300 | 574
2021/02/14 04:15:00 | 1613294100 | 5.8125 | 1050 | 6.0798 | 1613294100 | 545
2021/02/14 04:45:00 | 1613295900 | 5.8333 | 1049 | 6.0775 | 1613295900 | 527
2021/02/14 05:15:00 | 1613297700 | 5.8542 | 1047 | 6.0729 | 1613297700 | 519
2021/02/14 05:45:00 | 1613299500 | 5.875 | 1042 | 6.0613 | 1613299500 | 512
2021/02/14 06:15:00 | 1613301300 | 5.8958 | 1033 | 6.0401 | 1613301300 | 504
2021/02/14 06:45:00 | 1613303100 | 5.9167 | 1030 | 6.0329 | 1613303100 | 507
2021/02/14 07:15:00 | 1613304900 | 5.9375 | 1021 | 6.0111 | 1613304900 | 506
2021/02/14 07:45:00 | 1613306700 | 5.9583 | 1018 | 6.0037 | 1613306700 | 523
2021/02/14 08:15:00 | 1613308500 | 5.9792 | 989 | 5.9294 | 1613308500 | 530
2021/02/14 08:45:00 | 1613310300 | 6 | 1006 | 5.9737 | 1613310300 | 567
2021/02/14 09:15:00 | 1613312100 | 6.0208 | 1011 | 5.9863 | 1613312100 | 624
2021/02/14 09:45:00 | 1613313900 | 6.0417 | 1020 | 6.0087 | 1613313900 | 607
2021/02/14 10:15:00 | 1613315700 | 6.0625 | 1012 | 5.9888 | 1613315700 | 570
2021/02/14 10:45:00 | 1613317500 | 6.0833 | 1023 | 6.016 | 1613317500 | 555
2021/02/14 11:15:00 | 1613319300 | 6.1042 | 1002 | 5.9634 | 1613319300 | 542
2021/02/14 11:45:00 | 1613321100 | 6.125 | 1006 | 5.9737 | 1613321100 | 513
2021/02/14 12:15:00 | 1613322900 | 6.1458 | 996 | 5.9479 | 1613322900 | 498
2021/02/14 12:45:00 | 1613324700 | 6.1667 | 982 | 5.9106 | 1613324700 | 479
2021/02/14 13:15:00 | 1613326500 | 6.1875 | 980 | 5.9052 | 1613326500 | 444
2021/02/14 13:45:00 | 1613328300 | 6.2083 | 968 | 5.872 | 1613328300 | 437
2021/02/14 14:15:00 | 1613330100 | 6.2292 | 949 | 5.8169 | 1613330100 | 421
2021/02/14 14:45:00 | 1613331900 | 6.25 | 972 | 5.8832 | 1613331900 | 402
2021/02/14 15:15:00 | 1613333700 | 6.2708 | 955 | 5.8346 | 1613333700 | 398
2021/02/14 15:45:00 | 1613335500 | 6.2917 | 951 | 5.8229 | 1613335500 | 376
2021/02/14 16:15:00 | 1613337300 | 6.3125 | 943 | 5.7989 | 1613337300 | 370
2021/02/14 16:45:00 | 1613339100 | 6.3333 | 946 | 5.808 | 1613339100 | 435
2021/02/14 17:15:00 | 1613340900 | 6.3542 | 945 | 5.805 | 1613340900 | 499
2021/02/14 17:45:00 | 1613342700 | 6.375 | 956 | 5.8376 | 1613342700 | 562
2021/02/14 18:15:00 | 1613344500 | 6.3958 | 939 | 5.7867 | 1613344500 | 569
2021/02/14 18:45:00 | 1613346300 | 6.4167 | 945 | 5.805 | 1613346300 | 599
2021/02/14 19:15:00 | 1613348100 | 6.4375 | 948 | 5.814 | 1613348100 | 613
2021/02/14 19:45:00 | 1613349900 | 6.4583 | 942 | 5.7959 | 1613349900 | 640
2021/02/14 20:15:00 | 1613351700 | 6.4792 | 948 | 5.814 | 1613351700 | 646
2021/02/14 20:45:00 | 1613353500 | 6.5 | 948 | 5.814 | 1613353500 | 665
2021/02/14 21:15:00 | 1613355300 | 6.5208 | 950 | 5.8199 | 1613355300 | 687
2021/02/14 21:45:00 | 1613357100 | 6.5417 | 948 | 5.814 | 1613357100 | 683
2021/02/14 22:15:00 | 1613358900 | 6.5625 | 956 | 5.8376 | 1613358900 | 685
2021/02/14 22:45:00 | 1613360700 | 6.5833 | 935 | 5.7744 | 1613360700 | 694
2021/02/14 23:15:00 | 1613362500 | 6.6042 | 930 | 5.7587 | 1613362500 | 700
2021/02/14 23:45:00 | 1613364300 | 6.625 | 937 | 5.7806 | 1613364300 | 706
2021/02/15 00:15:00 | 1613366100 | 6.6458 | 936 | 5.7775 | 1613366100 | 772
2021/02/15 00:45:00 | 1613367900 | 6.6667 | 935 | 5.7744 | 1613367900 | 795
2021/02/15 01:15:00 | 1613369700 | 6.6875 | 930 | 5.7587 | 1613369700 | 801
2021/02/15 01:45:00 | 1613371500 | 6.7083 | 918 | 5.7201 | 1613371500 | 781
2021/02/15 02:15:00 | 1613373300 | 6.7292 | 913 | 5.7036 | 1613373300 | 762
2021/02/15 02:45:00 | 1613375100 | 6.75 | 903 | 5.6697 | 1613375100 | 733
2021/02/15 03:15:00 | 1613376900 | 6.7708 | 904 | 5.6731 | 1613376900 | 716
2021/02/15 03:45:00 | 1613378700 | 6.7917 | 892 | 5.631 | 1613378700 | 689
2021/02/15 04:15:00 | 1613380500 | 6.8125 | 889 | 5.6202 | 1613380500 | 673
2021/02/15 04:45:00 | 1613382300 | 6.8333 | 887 | 5.6129 | 1613382300 | 657
2021/02/15 05:15:00 | 1613384100 | 6.8542 | 873 | 5.5605 | 1613384100 | 594
2021/02/15 05:45:00 | 1613385900 | 6.875 | 863 | 5.5212 | 1613385900 | 577
2021/02/15 06:15:00 | 1613387700 | 6.8958 | 850 | 5.4678 | 1613387700 | 563
2021/02/15 06:45:00 | 1613389500 | 6.9167 | 855 | 5.4887 | 1613389500 | 557
2021/02/15 07:15:00 | 1613391300 | 6.9375 | 857 | 5.4969 | 1613391300 | 552
2021/02/15 07:45:00 | 1613393100 | 6.9583 | 854 | 5.4846 | 1613393100 | 548
2021/02/15 08:15:00 | 1613394900 | 6.9792 | 844 | 5.4422 | 1613394900 | 543
2021/02/15 08:45:00 | 1613396700 | 7 | 841 | 5.4291 | 1613396700 | 554
2021/02/15 09:15:00 | 1613398500 | 7.0208 | 830 | 5.3796 | 1613398500 | 557
2021/02/15 09:45:00 | 1613400300 | 7.0417 | 838 | 5.4158 | 1613400300 | 609
2021/02/15 10:15:00 | 1613402100 | 7.0625 | 847 | 5.4551 | 1613402100 | 637
2021/02/15 10:45:00 | 1613403900 | 7.0833 | 841 | 5.4291 | 1613403900 | 640
2021/02/15 11:15:00 | 1613405700 | 7.1042 | 846 | 5.4508 | 1613405700 | 652
2021/02/15 11:45:00 | 1613407500 | 7.125 | 843 | 5.4378 | 1613407500 | 681
2021/02/15 12:15:00 | 1613409300 | 7.1458 | 835 | 5.4024 | 1613409300 | 648
2021/02/15 12:45:00 | 1613411100 | 7.1667 | 845 | 5.4465 | 1613411100 | 633
2021/02/15 13:15:00 | 1613412900 | 7.1875 | 854 | 5.4846 | 1613412900 | 664
2021/02/15 13:45:00 | 1613414700 | 7.2083 | 836 | 5.4069 | 1613414700 | 689
2021/02/15 14:15:00 | 1613416500 | 7.2292 | 842 | 5.4335 | 1613416500 | 705

## Méthode en deux points
Méthode de diminution de la concentration en deux points
Équation 4 : | [6 empty] | Instructions
Les données des cellules A16 à E20 du tableau 1 sont les mêmes que celles dans le BT 38.
Vous pouvez entrer vos propres données et voir l'étanchéité à l'air (N) correspondante dans la colonne G.
Où | [6 empty] | Les cellules vertes représentent des valeurs calculées; on recommande de ne pas de les modifier.
N = étanchéité à l'air (1/jour)
ln = logarithme naturel
Cin1 = concentration de CO2 à l'intérieur au début de l’essai (en ppm)
Cin2 = concentration de CO2 à l'intérieur à la fin de l’essai (en ppm)
Cex = concentration de CO2 à l’extérieur (dans la pièce) (en ppm)
Dt = t2 - t1 = durée entre les mesures de Cin (en jours)
Tableau 1 : Ensembles de deux points pour la détermination de l’étanchéité à l’air (basés sur l'équation 4)
Cex (en ppm) | Cin (en ppm) à t1 | t1 (en heures) | Cin (en ppm) à t2 | t2 (en heures) | Durée (en jours) | N (1/jour)
613 | 4218 | 3.5 | 4015 | 9.5 | 0.25 | 0.23183
613 | 4213 | 4 | 3976 | 10 | 0.25 | 0.2724
613 | 4213 | 4 | 3512 | 20 | 0.66667 | 0.32485
613 | 4213 | 4 | 1591 | 96 | 3.8333 | 0.33996
613 | 4213 | 4 | 1215 | 127 | 5.125 | 0.34896

## Durée de l'essai
Durée de l'essai
Équation 5 : | [6 empty] | Instructions
Les données des cellules A17 à C17 du tableau 2 sont les mêmes que celles des trois scénarios du BT 38 (le tableau 2 ne figure toutefois pas dans le BT 38).
Vous pouvez mettre vos propres données dans les cellules A17 à C17 et voir la limite finale calculée ainsi que la durée correspondante dans les cellules D17 à G17.
Les cellules vertes représentent les valeurs calculées; on recommande de ne pas les modifier.
Où
t = durée de l’essai pour une concentration cible en particulier (en jours)
Cin1 = concentration de départ après la stabilisation (en ppm)
Cex = concentration de fond (en ppm)
Cin2 = concentration ciblée (en ppm) telle que la diminution de la concentration de 20 %, la demi-décroissance ou le niveau final (Cex + 600 ppm)
N = étanchéité à l’air (1/jour)
Tableau 2 : Temps pour atteindre une diminution de concentration donnée (basé sur l'équation 5)
Temps (en jours) pour atteindre :
Cin (en ppm) | Cex (en ppm) | N (1/jour) | Limite finale (en ppm) | -20 % | Demi-décroissance | Limite finale
5000 | 500 | 0.3 | 1100 | 0.83771 | 3.1482 | 6.7163