## Instructions
Génératrice diesel - heurs d'exloitation (jusqu'à 600 horsepower)
But
Ce tableur a été conçu pour aider à l'estimation des rejets de substances de l'INRP provenant de la combustion de diesel par un groupe électrogene (moteurs alternatifs). Lorsque les facteurs d'émission sont disponibles, on tient compte de toutes les substances de l'INRP pour cette activité.
Comment utiliser l'outil d'estimation
En sélectionnant l'onglet "Entrez les données" de ce classeur, vous pouvez entrer toutes les données pertinentes requises pour calculer les estimations de rejets dans les quatre onglets suivants. Les cellules surlignées en jaune sont des valeurs requises. Lorsque vous aurez entré les valeurs requises, vous pourrez visualiser les estimations de rejets calculées; elles apparaîtront en caractères gras rouge lorsque vous choisirez un des quatre onglets suivants: "Rejets de la Partie 1", "Rejets des Parties 2 et 3", "Rejets de la Partie 4" et "Rejets de la Partie 5". Les rejets de la Partie 1 comprennent les substances principales de l'INRP avec un seuil individuel de 10 tonnes de substance fabriquée, traitée ou utilisée autrement, au même titre que les autres substances et groupes de substances ayant des seuil qui varient de 5 à 1000 kg, selon la substance. Les rejets des Parties 2 et 3 comprennent respectivement les HAP et les dioxines et furanes. Les substances de la Partie 2 ont un seuil de déclaration pour les substances créées fortuitement et les substances de la Partie 3 ont un seuil de déclaration fondé sur le type d'activité. Les rejets de la Partie 4 comprennent les sept principaux contaminants atmosphériques dont les seuils de déclaration sont fondés sur les rejets. Les rejets de la Partie 5 comprennent les composés organiques volatils (COV), avec des critères de déclaration additionnels.
Puisque les seuils de déclaration de l'INRP s'appliquent à l'installation dans son ensemble, les rejets atmosphériques calculés dans ce tableur doivent être ajoutés aux activités menées à l'installation ainsi qu'aux rejets d'autres sources (rejets atmosphériques) de l'INRP.
Avant d'utiliser les nombres calculés dans ce tableur, assurez-vous que seuls les processus employés à votre installation sont représentés dans l'onglet respectif. Si vous remarquez qu'un processus a été inclu dans les calculs de rejets et qu'il n'est pas présent à votre installation, remplacez le facteur d'émission pour ce processus par le chiffre 0. Cela enlèvera les rejets liés à ce processus de vos calculs de rejets.
Codes applicables de classification des sources utilisés pour la détermination du facteur d'émission de la base de données WebFIRE de l'EPA des États-Unis.
Code CCS - 20200102, 20300101
Niveau 1 - Chaudières à combustion interne
Niveau 2 - Production d'électricité industriel
Level 3 - Mazout (Diesel)
Level 4 - Moteur à explosion alternatif
Sources d'information
Les facteurs d'émission sont tirés de la base de données WebFIRE (version Décembre 2005).
Renseignements supplémentaires
Afin de préserver l'uniformité avec le logiciel de déclaration de l'INRP, ce classeur génère des valeurs de trois décimales, sauf pour les rejets des D/F qui sont étendus à six décimales.
Le tableur a été rempli avec les facteurs d'émission par défaut. Cependant, si vous préférez utiliser un facteur d'émission propre à une installation, vous pouvez entrer ce facteur dans la colonne facteur d'émission. Si vous choisissez d'insérer votre propre facteur d'émission, assurez-vous que les unités ont été converties en conséquence.
Les facteurs d'émission utilisés dans ce tableur sont fondés sur des émissions non contrôlées. Si vous utilisez un dispositif de réduction des émissions, vous devrez ajuster les émissions calculées par ce tableur en fonction de la formule suivante:
Émissions contrôlées = Émissions non contrôlées x ((100 - taux de réduction)/100)
Les cotes des facteurs d'émission sont présentées pour chaque facteur d'émission dans la colonne suivant celle des unités des facteurs d'émission. Pour la description des cotes des facteurs d'émission, consultez la page des FAQ ''Foire Aux Questions'' de l'AP-42: https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-frequent-questions#ratings

## Entrez les données
Entrez les données
| Taux d'activité | Unités
Heures d'exploitation |  | heures
Puissance en horse power |  | horsepower

## Rejets de la Partie 1
Rejets des substances de la Partie 1A
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Acétaldéhyde | 75-07-0 | 2.4353e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Acroléine | 107-08-8 | 1.4685e-07 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Benzène | 71-43-2 | 2.9624e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
1,3-Butadiène | 106-99-0 | 6.2074e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Formaldéhyde | 50-00-0 | 3.7467e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Naphtalène | 91-20-3 | 2.6925e-07 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Propylène | 115-07-1 | 8.1919e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Toluène | 108-88-3 | 1.2986e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Xylène (tous les isomères) | 1330-20-7 | 9.0492e-07 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Rejets des substances de la Partie 1B
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Mercure (et ses composés) | * | 9.5699e-10 | kg/hp - hour | U | 0 | 0 | 0 | kg
* Plus d'un numéro CAS s'applique à cette substance
** FE = Facteur d'émission

## Rejets des Parties 2 et 3
Rejets des substances de la Partie 2
Déclaration des HAP
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Acénaphtène | 83-32-9 | 2.2544e-09 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Acénaphthylène | 208-96-8 | 8.0331e-09 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Anthracène | 120-12-7 | 5.9375e-09 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Benz[a]anthracène | 56-55-3 | 5.3342e-09 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Chrysène | 218-01-9 | 1.1208e-09 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Benzo[a]pyrène | 50-32-8 | 2.9846e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Benzo[b]fluoranthène | 205-99-2 | 1.5733e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Benzo[ghi]pérylène | 191-24-2 | 7.7632e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 2.4607e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Dibenz[a,h]anthracène | 53-70-3 | 9.2556e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Fluoranthène | 206-44-0 | 2.4163e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Fluorène | 86-73-7 | 9.2714e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Indeno[1,2,3-cd]pyrène | 193-39-5 | 5.9534e-10 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Phénanthrène | 85-01-8 | 9.3349e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
Pyrène | 129-00-0 | 1.5177e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | kg
TOTAL | [6 empty] | 0 | kg
Rejets des substances de la Partie 3
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Aucun facteur d'émission n'est disponible pour les substances de la Partie 3.
* Plus d'un numéro CAS s'applique à cette substance
** FE = Facteur d'émission

## Rejets de la Partie 4
Rejets des principaux contaminants atmosphériques (PCA) de la Partie 4
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Monoxyde de carbone (CO) | 630-08-0 | 0.0030286 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Dioxyde de soufre (SO2) | 7446-09-5 | 0.00092944 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Oxydes d'azote, exprimés sous forme de NO2 (NOx) | 11104-93-1 | 0.014055 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Composés organiques volatils (total) (COV) | * | 0.0011199 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Matières particulaires totales en suspension (TPM) | * | 0.00099745 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Matières particulaires de 10 µm ou moins (PM10) | * | 0.00099745 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
Matières particulaires d'un diamètre inférieur ou égal à 2.5 µm (PM2.5) | * | 0.00099745 | kg/hp - heure | D | 0 | 0 | 0 | tonnes
* Plus d'un numéro CAS s'applique à cette substance
** FE = Facteur d'émission

## Rejets de la Partie 5
Rejets des composés organiques volatils de la Partie 5
Nom de la substance | Numéro CAS | Facteur d'émission | Unités de FE** | Cotes des FE | Heures d'exploitation | Horsepower | Rejets totaux à 3 décimales | Unités
Benzène | 71-43-2 | 2.9624e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
1,3-Butadiène | 106-99-0 | 6.2074e-08 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Formaldéhyde | 50-00-0 | 3.7467e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Propylène | 115-07-1 | 8.1919e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Toluène | 108-88-3 | 1.2986e-06 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
Xylène (tous les isomères) | 1330-20-7 | 9.0492e-07 | kg/hp - heure | E | 0 | 0 | 0 | tonnes
* Plus d'un numéro CAS s'applique à cette substance
** FE = Facteur d'émission

## Histoire (hidden)
Document History/Histoire du document
Date/date | Item/item | By/Par
2009-02-04 | Calculator workbook created / document créé | C.S.
2016-02-23 | Reviewed EFs against AP-42 Chapter 3.3. Reviewed EFs against AP-42 Chapter 3.3. Adjusted EFs for part 4 substances to make use of the EPA's factors that are already converted to a power output basis. This results in a slight increase in the EFs (~1%). / Revision de les F-E contre AP- 42 Chapitre 3.3. Ajusté les F-E pour les substances dans la partie 4 en utilisant les facteurs de l'EPA qui sont déjà convertis à une base de puissance de sortie. Cela se traduit par une légère augmentation dans les F-E ( ~ 1 %) . | J.G.