## FR IVD C3+C4
Numéro du chapitre | Titre du chapitre | Niveau | Portée | C3 N - Classification | C3 N - Condition [FR] | C3 A - Classification | C3 A - Condition [FR] | Demande de renseignments - C3 - Classification | Demande de renseignments - C3 [FR] | C4 N - Classification | C4 N - Condition [FR] | C4 A - Classification | C4 A - Condition [FR] | Demande de renseignments - C4 - Classification | Demande de renseignments - C4 [FR]
1 | RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGIONAUX | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
1.01 | Lettre d'accompagnement | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
1.02 | Table des matières de la présentation | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.03 | Liste de termes et d'acronymes | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Lorsque de nouvelles conditions sont ajoutées. | R |  | R |  | CR | Lorsque de nouvelles conditions sont ajoutées.
1.04 | Formulaire de demande / Renseignements administratifs | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
1.05 | Liste des dispositifs | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.06 | Système de gestion de la qualité, système de première qualité ou autres certificats réglementaires | 1 | Regional (ANVISA, EU, HC, TGA) | R |  | NR |  | NR |  | R |  | NR |  | NR
1.07 | Certificat de vente libre / Certificat de mise en marché | 1 | Regional (ANVISA, CFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.08 | Frais d'utilisation | 1 | Regional (ANVISA, EU, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.09 | Correspondance préalable à la présentation et interactions antérieures avec les organismes de réglementation | 1 | IMDRF, RF | CR | Lorsque cela est pertinent pour la demande. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | R | Une copie de la lettre d’information originale devrait être fournie ici. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la demande. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | R | Une copie de la lettre d’information originale devrait être fournie ici.
1.10 | Acceptation de la liste de contrôle | 1 | Regional (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11 | Énoncés/certifications/déclarations de conformité | 1 | Regional (ANVISA, HC, EU, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.01 | Performance et norme volontaire | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.02 | Évaluation environnementale | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.03 | Certifications d'essais cliniques | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.04 | Indications « prescription » (Rx) et/ou « vente libre » (OTC) jointes aux indications d'utilisation | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.05 | Déclaration véridique et exacte | 2 | Regional (ANVISA, CFDA, HC, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.06 | Déclaration de conformité | 2 | (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.12 | Lettre de recommandation pour le fichier maître | 1 | IMDRF | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence.
1.13 | Lettre d'autorisation | 1 | Regional (ANVISA, CFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.14 | Autres renseignements administratifs régionaux | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
2 | CONTEXT-CONTEXTE DE LA PRÉSENTATION | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
2.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.02 | Résumé de la présentation | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.03 | Résumés et certifications préalables à la mise en marché | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.04 | Description du dispositif | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.01 | Description exhaustive du dispositif et principe de fonctionnement | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.02 | Spécifications des matériaux | 2 | IMDRF (HC, JP) | O |  | O |  | O |  | R |  | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification.
2.04.03 | Description de l'emballage des dispositifs | 2 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
2.04.04 | Histoire du développement | 2 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
2.04.05 | Référence et comparaison avec des dispositifs similaires et/ou de générations précédentes | 2 | IMDRF, RF | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la modification. | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la modification.
2.04.06 | Discussions sur l'équivalence substantielle | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.05 | Indications d'utilisation et/ou d'utilisation prévue | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis.
2.05.01 | Utilisation prévue; objectif prévu; utilisateur prévu; indications d'utilisation | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu. | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu.
2.05.02 | Environnement / cadre d'utilisation prévu | 2 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu. | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu.
2.05.03 | Utilisation pédiatrique | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.05.04 | Contre-indications d'utilisation | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.06 | Historique du marché mondial | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis.
2.06.01 | Historique du marché mondial | 2 | IMDRF | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu. | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu.
2.06.02 | Rapports d'incidents mondiaux et rappels | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu. | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu.
2.06.03 | Ventes, incidents et taux de rappels | 2 | IMDRF, RF (EU, HC, JP, TGA) | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu. | R |  | R |  | CR | S’il y a lieu.
2.06.04 | Rapports d'évaluation / d'inspection | 2 | Regional (TGA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.07 | Autres renseignements sur le contexte de la présentation | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
3 | PERF ANALYTIQUE | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
3.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.02 | Gestion du risque | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.03 | Liste de contrôle des principes essentiels (PE) | 1 | IMDRF (ANVISA, EU, JP, TGA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.04 | Normes | 1 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.04.01 | Liste des normes | 2 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si des normes ont été appliquées relativement à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si des normes ont été appliquées relativement à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.04.02 | Déclaration et/ou certification de conformité | 2 | Regional ( ANVISA, HC, USFDA) | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05 | Performance analytique | 1 | IMDRF | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.05.01 | Stabilité des échantillons | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.01.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.01.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.01.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.01.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.02 | Validation des échantillons | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.02.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.02.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.02.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.02.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.03 | Traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux agents d'étalonnage et aux matériaux de contrôle | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.03.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.03.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.03.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.03.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.04 | Exactitude de la mesure | 2 | IMDRF | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.05.04.01 | Justesse | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.04.01.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.04.01.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.04.01.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.03.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.04.02 | Précision (répétabilité et reproductibilité) | 3 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.04.02.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.04.02.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.04.02.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.04.02.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.05 | Sensibilité analytique | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.05.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.05.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.05.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.05.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.06 | Spécificité analytique | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.06.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.06.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.06.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.06.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.07 | Effet crochet aux concentrations élevées | 2 | IMDRF | CR |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.07.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.07.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.07.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.07.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.08 | Plage de mesure de l'essai | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.08.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.08.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.08.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.08.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09 | Validation de la valeur seuil de l'essai | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.09.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.09.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.09.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.09.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.10 | Validation de la procédure de l'essai | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.05.10.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.10.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.05.10.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.05.10.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06 | Autres études | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
3.06.01 | Systèmes électriques : sécurité, protection mécanique et environnementale et compatibilité électromagnétique | 2 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.01.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.01.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.01.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.01.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.02 | Logiciel / micrologiciel | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Si applicable à la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Si applicable à la demande.
3.06.02.01 | Description du logiciel / du micrologiciel | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.02 | Analyse des risques | 3 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.03 | Spécification des exigences relatives aux logiciels | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.04 | Diagramme de conception de l'architecture | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.05 | Spécifications des exigences relatives aux logiciels | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.06 | Analyse de traçabilité | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.07 | Description du cycle de vie du logiciel | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.08 | Vérification et validation de logiciels | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à la modification. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à la modification. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.08.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.02.08.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.02.08.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.02.08.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.02.09 | Historique des révisions | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.010 | Anomalies non résolues (bogues ou défectuosités) | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.011 | Cybersécurité | 3 | IMDRF (HC, USFDA) | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à la cybersécurité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à la cybersécurité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.02.012 | Interopérabilité | 3 | IMDRF (HC, USFDA) | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à l’interopérabilité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à l’interopérabilité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.06.03 | Validation du nettoyage et de la désinfection | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.03.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.03.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.03.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.03.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.04 | Convivialité / facteurs humains | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.04.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.04.01.01 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.04.01.02 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.04.01.03 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.05 | Stabilité | 2 | IMDRF | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.06.05.01 | Durée de vie déclarée | 3 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.05.01.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.01.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.05.01.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.01.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.05.02 | Stabilité au cours de l'utilisation | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.05.02.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.02.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.05.02.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.02.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06.05.03 | Stabilité de l'expédition | 3 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.06.05.03.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.03.01.01 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.06.05.03.01.02 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.06.05.03.01.03 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.07 | Bibliographie des performances analytiques et autres données | 1 | IMDRF, RF (HC, USFDA) | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
3.08 | Autres données | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
3.08.01 | [Description, identificateur, date de début et date d'achèvement de l'étude] | 2 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.08.01.01 | Résumé | 3 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | O |  | O |  | O
3.08.01.02 | Rapport complet | 3 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3.08.01.03 | Données statistiques | 3 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4 | CLINICAL-DONNÉES CLINIQUES | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
4.01 | Tables des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.02 | Résumé de l'ensemble des données cliniques | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
4.02.01 | Valeurs attendues / plages de référence | 2 | IMDRF | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | R |  | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.02.02 | Rapport d'évaluation des données cliniques | 2 | IMDRF (EU, JP, TGA) | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O
4.02.03 | Études cliniques propres aux dispositifs médicaux DIV | 2 | IMDRF | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
4.02.03.01 | [Description, numéro de protocole, date d'entrée en vigueur et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.02.03.01.01 | Résumé de l'étude clinique | 4 | IMDRF | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.02.03.01.02 | Rapport d'étude clinique | 4 | IMDRF | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.02.03.01.03 | Données sur l'étude clinique | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.02.04 | Examen de la documentation clinique et autres renseignements raisonnablement connus | 2 | IMDRF (HC, JP, TGA, USFDA) | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande.
4.03 | Formulaires de consentement éclairé approuvés par des comités d'évaluation institutionnels | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.04 | Sites des chercheurs et coordonnées des comités d'évaluation institutionnels | 1 | Regional (USFDA) | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
4.05 | Autres données | 1 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
4.05.01 | [Description, identificateur, date d'entrée en vigueur et date d'achèvement de l'étude] | 2 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
4.05.01.01 | Résumé | 3 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.05.01.02 | Rapport complet | 3 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la modification. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que cela ne s’applique pas à la demande. Lorsqu’une analyse raisonnée/des essais/des études sont réalisés à l’appui de la demande relativement au sujet d’un titre, ce titre est requis.
4.05.01.03 | Données statistiques | 3 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
5 | LABELLING-ÉTIQUETAGE ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
5.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
5.02 | Étiquettes de produits et d'emballage | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande. | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande.
5.03 | Notice d'accompagnement / mode d’emploi | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande. | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande.
5.04 | Étiquetage électronique | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU) | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O
5.05 | Étiquetage des patients | 1 | IMDRF (HC, USFDA) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.06 | Manuel technique / Manuel de l'opérateur | 1 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.07 | Brochures de produits | 1 | Regional (HC) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.08 | Autre étiquetage et matériel promotionnel | 1 | IMDRF (ANVISA, EU, HC, TGA, USFDA) | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
6A | QMS PROCEDURES-PROCÉDURES DU SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
6A.01 | Lettre d'accompagnement | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.02 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03 | Renseignements administratifs | 1 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
6A.03.01 | Renseignements descriptifs sur le produit | 2 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03.02 | Renseignements généraux sur la fabrication | 2 | IMDRF, RF (ANVISA, HC, JP, TGA USFDA) | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
6A.03.03 | Formulaires requis | 2 | IMDRF, RF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.04 | Procédures du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.05 | Procédures relatives aux responsabilités de gestion | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.06 | Procédures de gestion des ressources | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07 | Procédures de réalisation des produits | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.01 | Procédures de conception et de développement | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.02 | Procédures d'achat | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.03 | Procédures de contrôle de la production et des services | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.04 | Contrôle des procédures des dispositifs de surveillance et de mesure | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.08 | Procédures visant la mesure, l'analyse et l'amélioration du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.09 | Autres renseignements sur les procédures de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B | QMS DEVICE SPECIFIC INFO-RENSEIGNEMENTS SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ | 0 |  | NR |  | NR |  | R |  | R |  | R |  | R
6B.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF (ANVISA, CFDA, EU, HC, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.02 | Renseignements sur le système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.03 | Renseignements sur les responsabilités de gestion | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.04 | Renseignements sur la gestion des ressources | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.05 | Plan sur la qualité des dispositifs | 1 | Regional (HC) | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande.
6B.06 | Renseignements sur la réalisation de produits | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.01 | Renseignements sur la conception et le développement | 2 | Regional (ANVISA, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.02 | Renseignements sur les achats | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.03 | Renseignements sur les contrôles de production et de service | 1 | Regional (ANVISA, HC, TGA USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si applicable à la demande.
6B.06.04 | Renseignements sur le contrôle de la surveillance et de la mesure des dispositifs | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.07 | Renseignements sur la mesure, l'analyse et l'amélioration du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.08 | Autres renseignements sur le système de gestion de la qualité propre au dispositif | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.