## FR nIVD C3+C4
Numéro du chapitre | Titre du chapitre | Niveau | Portée | C3 N - Classification | C3 N - Condition [FR] | C3 A - Classification | C3 A - Condition [FR] | Demande de renseignments - C3 - Classification | Demande de renseignments - C3 [FR] | C4 N - Classification | C4 N - Condition [FR] | C4 A - Classification | C4 A - Condition [FR] | Demande de renseignments - C4 - Classification | Demande de renseignments - C4 [FR]
1 | RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS RÉGIONAUX | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
1.01 | Lettre d'accompagnement | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
1.02 | Table des matières de la présentation | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.03 | Liste de termes et d'acronymes | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Lorsque de nouvelles conditions sont ajoutées. | R |  | R |  | CR | Lorsque de nouvelles conditions sont ajoutées.
1.04 | Formulaire de demande / Renseignements administratifs | 1 | Regional | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
1.05 | Liste des dispositifs | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.06 | Système de gestion de la qualité, système de première qualité ou autres certificats réglementaires | 1 | Regional (ANVISA, EU, HC, TGA) | R |  | NR |  | NR |  | R |  | NR |  | NR
1.07 | Certificat de vente libre / Certificat de mise en marché | 1 | Regional (ANVISA, CFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.08 | Frais | 1 | Regional (ANVISA, EU, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.09 | Correspondance préalable à la présentation et interactions antérieures avec les organismes de réglementation | 1 | IMDRF, RF | CR | Lorsque cela est pertinent pour la demande. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | R | Une copie de la lettre d’information originale devrait être fournie ici. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la demande. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | R | Une copie de la lettre d’information originale devrait être fournie ici.
1.10 | Liste de contrôle pour acceptation | 1 | Regional (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11 | Énoncés / certifications / déclarations de conformité | 1 | Regional (ANVISA, HC, EU, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.01 | Performance et norme volontaire | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.02 | Évaluation environnementale | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.03 | Certifications d'essais cliniques | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.04 | Indications d'utilisations avec categorization Rx ou OTC | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.05 | Déclaration véridique et exacte | 2 | Regional (ANVISA, CFDA, HC, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.06 | Résumé et certification des dispositifs de classe III de l’USFDA | 2 | Regional | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.11.07 | Déclaration de conformité | 2 | (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.12 | Lettre de référence pour le fichier maître | 1 | IMDRF | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence. | CR | Lorsqu’un fichier principal est cité en référence.
1.13 | Lettre d'autorisation | 1 | Regional (ANVISA, CFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
1.14 | Autres renseignements administratifs régionaux | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
2 | CONTEXTE | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
2.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.02 | Résumé de la présentation | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Lorsque la réponse est suffisamment importante pour exiger des renseignements contextuels. Les renseignements de cette section peuvent se limiter à ceux qui concernent la réponse. | R |  | R |  | CR | Lorsque la réponse est suffisamment importante pour exiger des renseignements contextuels. Les renseignements de cette section peuvent se limiter à ceux qui concernent la réponse.
2.03 | Résumés et certifications préalables à la mise en marché | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.04 | Description du dispositif | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.01 | Description exhaustive du dispositif et principe de fonctionnement | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.02 | Description de l'emballage des dispositifs | 2 | IMDRF (ANVISA, CFDA, EU, HC, TGA, USFDA) | R |  | CR | Requis si des changements ont été apportés à l’emballage depuis la demande précédente ou si l’emballage est pertinent dans le cadre de la demande (p. ex. si la durée de conservation ou les méthodes de stérilisation ont été modifiées). | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.03 | Historique du développement | 2 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.04 | Référence et comparaison avec des dispositifs similaires et/ou de générations précédentes | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.04.05 | Discussions sur l'équivalence substantielle | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.05 | Indications d'utilisation et/ou d'utilisation prévue et contre-indications | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis.
2.05.01 | Utilisation prévue et indications d'utilisation | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.05.02 | Environnement / cadre d'utilisation prévu | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.05.03 | Utilisation pédiatrique | 2 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.05.04 | Contre-indications d'utilisation | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.06 | Historique de commercialization | 1 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis.
2.06.01 | Historique du marché mondial | 2 | IMDRF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.06.02 | Rapports d'incidents mondiaux et rappels | 2 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.06.03 | Taux de ventes, d'incidents, et de rappels | 2 | IMDRF, RF (EU, HC, JP, TGA) | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
2.06.04 | Rapports d'évaluation / d'inspection | 2 | Regional (TGA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
2.07 | Autres renseignements sur le contexte de la présentation | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
3 | DONNÉES NON CLINIQUES | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
3.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.02 | Gestion du risque | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.03 | Liste de vérification des principes essentiels | 1 | IMDRF (ANVISA, EU, JP, TGA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.04 | Normes | 1 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.04.01 | Liste des normes | 2 | IMDRF, RF | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si des normes ont été appliquées relativement à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si des normes ont été appliquées relativement à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.04.02 | Déclaration et/ou certification de conformité | 2 | Regional ( ANVISA, HC, USFDA) | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si une déclaration de conformité est faite relativement aux normes pertinentes pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si l’on démontre que l’instrument respecte les normes. | CR | Requis si une déclaration de conformité est faite relativement aux normes pertinentes pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05 | Études | 1 | IMDRF | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | R |  | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.05.01 | Caractérisation physique et mécanique | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.01.01 | [Description, identificateur et date de début de l’étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.02 | Caractérisation chimique et matérielle | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.02.01 | [Description, identificateur et date de début de l’étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.03 | Systèmes électriques : sécurité, protection mécanique et environnementale et compatibilité électromagnétique | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.03.01 | [Description, identificateur et date de début de l’étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.04 | Radioprotection | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.04.01 | [Description, identificateur et date de début de l’étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.05 | Logiciels / micrologiciels | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.01 | Description des logiciels / micrologiciels | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.02 | Analyse des risques | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.03 | Spécification des exigences en matière de logiciel | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.04 | Tableau de conception architecturale | 3 | IMDRF (EU, HC, JP, USFDA) | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.05 | Spécification conceptuelle de logiciel | 3 | IMDRF (EU, HC, JP, USFDA) | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.06 | Analyse de traçabilité | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.07 | Description du processus de cycle de vie | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Cela est REQUIS si l’instrument comprend un logiciel. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.08 | Vérification et validation de logiciel | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.08.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.05.09 | Historique des révisions | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.10 | Anomalies non résolues (bogues et défectuosités) | 3 | IMDRF | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque le logiciel fait partie de l'appareil. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.11 | Cybersécurité | 3 | IMDRF (HC, USFDA) | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à la cybersécurité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à la cybersécurité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.05.12 | Interopérabilité | 3 | IMDRF (HC, USFDA) | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à l’interopérabilité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Lorsque les résultats d’une évaluation des risques laissent entendre qu’il y a des problèmes de sécurité et d’efficacité en ce qui a trait à l’interopérabilité de l’instrument, cela est requis. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.06 | Évaluation de la biocompatibilité et de la toxicologie | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.06.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.07 | Pyrogénicité non liée au matériau | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.07.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.08 | Sécurité du matériel biologique d’origine humaine et animale | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.08.01 | Certificats | 3 | Regional (ANVISA, HC) | CR | Lorsque l’instrument comprend du matériel biologique qui nécessite la fourniture de certificats associés audit matériel. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque l’instrument comprend du matériel biologique qui nécessite la fourniture de certificats associés audit matériel. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande.
3.05.08.02 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09 | Validation de la stérilisation | 2 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
3.05.09.01 | Stérilisation par l’utilisateur final | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.09.01.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport final | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09.02 | Stérilisation par le fabricant | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.09.02.01 |  | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport final | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09.03 | Toxicité résiduelle | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.09.03.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09.04 | Validation du nettoyage et de la désinfection | 3 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.09.04.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 4 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 5 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.09.05 | Données de validation pour le retraitement des dispositifs à usage unique | 3 | IMDRF (ANVISA, USFDA) | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité. | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité. | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité. | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité. | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité. | CR | Requis lorsque le but de la demande consiste, notamment, à obtenir une homologation pour un instrument médical à usage unique retraité.
3.05.09.05.01 | [Description, identificateur et date d'achèvement de l'étude] | 4 | IMDRF (ANVISA, USFDA) | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 5 | IMDRF (ANVISA, USFDA) | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport final | 5 | IMDRF (ANVISA, USFDA) | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 5 | Regional (USFDA)
3.05.10 | Tests sur les animaux | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.10.01 | [Description, identificateur et date d'achèvement de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.05.11 | Utilisabilité et facteurs humains | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.05.11.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.06 | Bibliographie non clinique | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, HC, JP, USFDA) | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Lorsque cela est pertinent pour la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.07 | Période d’expiration et validation de l’emballage | 1 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.07.01 | Stabilité du produit | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.07.01.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.07.02 | Validation de l’emballage | 2 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
3.07.02.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 4 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 4 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
3.08 | Autres données non cliniques | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
3.08.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 2 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 3 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 3 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 3 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4 | DONNÉES CLINIQUES | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
4.01 | Tables des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.02 | Résumé de l'ensemble des données cliniques | 1 | IMDRF | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Non requis lorsqu’il est évident que ce type de données probantes/d’essais ne s’applique pas à l’instrument ou à la demande. Si des avis scientifiques sont nécessaires pour expliquer pourquoi aucun renseignement n’est requis, le titre est considéré comme requis et une justification doit être fournie. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
4.02.01 | Rapport d’évaluation clinique | 2 | IMDRF (EU, JP, TGA) | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O
4.02.02 | Essais cliniques propres au dispositif | 2 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
4.02.02.01 | [Description, numéro et date d'entrée en vigueur de l’essai] | 3 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé de l'essai clinique | 4 | IMDRF | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un résumé exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
2 | Rapport sur l'essai clinique | 4 | IMDRF | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données sur l'essais clinique | 4 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.02.03 | Examen de la documentation clinique et autres renseignements raisonnablement connus | 2 | IMDRF | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande. | CR | Lorsque cela s’applique à la demande.
4.03 | Formulaires de consentement éclairé approuvés par le Comité d’examen de l’établissement (CEE) | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.04 | Sites des enquêteurs et coordonnées du CEE | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
4.05 | Autres données cliniques | 1 | IMDRF | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis. | CR | Si des sous-titres sont requis.
4.05.01 | [Description, identificateur et date de début de l'étude] | 2 | IMDRF | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Cela est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
1 | Résumé | 3 | IMDRF | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes. | CR | Un sommaire exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. Le sommaire des essais devrait être suffisamment détaillé pour suffire à décrire les données probantes.
2 | Rapport complet | 3 | IMDRF | O |  | O |  | O |  | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section. | CR | Un rapport complet exhaustif est REQUIS pour chaque étude/essai présenté dans cette section.
3 | Données statistiques | 3 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
5 | ÉTIQUETAGE ET MATÉRIEL PROMOTIONNEL | 0 |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R |  | R
5.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
5.02 | Étiquettes de produits et d'emballage | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.03 | Notice d'accompagnement / mode d’emploi | 1 | IMDRF, RF | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | R |  | R |  | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.04 | Étiquetage électronique | 1 | IMDRF, RF (ANVISA, EU) | O |  | O |  | O |  | O |  | O |  | O
5.05 | Étiquetage du médecin | 1 | IMDRF (ANVISA, HC, TGA, USFDA) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.06 | Étiquetage du patient | 1 | IMDRF (ANVISA, HC, USFDA) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.07 | Manuel technique / Manuel de l'opérateur | 1 | IMDRF (ANVISA, HC, TGA, USFDA) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.08 | Autocollants de dossier du patient, fiches d’enregistrement de l’implant | 1 | Regional (ANVISA, HC) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.09 | Brochures de produits | 1 | Regional (HC) | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si applicable à l’instrument. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
5.10 | Autre étiquetage et matériel promotionnel | 1 | IMDRF | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.
6A | PROCÉDURES DU SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ | 0 |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.01 | Lettre d'accompagnement | 1 | Regional (USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.02 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03 | Renseignements administratifs | 1 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03.01 | Renseignements descriptifs sur le produit | 2 | IMDRF (JP, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03.02 | Renseignements généraux sur la fabrication | 2 | IMDRF, RF (ANVISA, HC, JP, TGA USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.03.03 | Formulaires requis | 2 | IMDRF, RF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.04 | Procédures du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.05 | Procédures relatives aux responsabilités de gestion | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.06 | Procédures de gestion des ressources | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07 | Procédures de réalisation des produits | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.01 | Procédures de conception et de développement | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.02 | Procédures d'achat | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.03 | Procédures de contrôle de la production et des services | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.07.04 | Contrôle des procédures des dispositifs de surveillance et de mesure | 2 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.08 | Procédures visant la mesure, l'analyse et l'amélioration du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6A.09 | Autres renseignements sur les procédures de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B | SGQ DU DISPOSITIF | 0 |  | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | R |  | R
6B.01 | Table des matières du chapitre | 1 | IMDRF (ANVISA, CFDA, EU, HC, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.02 | Renseignements sur le système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.03 | Renseignements sur les responsabilités de gestion | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.04 | Renseignements sur la gestion des ressources | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.05 | Plan sur la qualité des dispositifs | 1 | Regional (HC) | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
6B.06 | Renseignements sur la réalisation de produits | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.01 | Renseignements sur la conception et le développement | 1 | Regional (ANVISA, TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.02 | Renseignements sur les achats | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.06.03 | Renseignements sur les contrôles de production et de service | 1 | Regional (ANVISA, HC, TGA USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | R |  | CR | Si applicable à la modification. | CR | Si cela est pertinent dans le cadre de la demande.
6B.06.04 | Renseignements sur le contrôle de la surveillance et de mesure des dispositifs | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.07 | Renseignements sur la mesure, l'analyse et l'amélioration du système de gestion de la qualité | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR |  | NR
6B.08 | Autres renseignements sur le système de gestion de la qualité propre au dispositif | 1 | IMDRF (TGA, USFDA) | NR |  | NR |  | NR |  | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre. | CR | Lorsque l’organisme de réglementation demande des renseignements (par l’entremise de documents d’orientation ou d’autres communications), mais qu’ils ne correspondent à aucun autre titre de ce chapitre.